## Sheet1
2.957		referenčna vrednost	2.88	V
2.9619		povprečna vrednost	2.95	V
2.957		standardni odklon	3.82	mV
2.957		rel. napaka	-2.48%
2.957
2.957			-0.0713575758
2.957
2.957
2.957
2.957
2.957
2.957
2.957
2.957
2.957
2.957
2.957
2.957
2.957
2.957
2.9521
2.957
2.957
2.9521
2.9521
2.9521
2.9521
2.9521
2.9521
2.9521
2.9521
2.9521
2.9521
2.9472
2.9521
2.9521
2.9521
2.9521
2.9521
2.9521
2.9521
2.9521
2.9521
2.9521
2.9521
2.9521
2.9521
2.9521
2.9521
2.9521
2.9521
2.9521
2.9521
2.9521
2.9521
2.9472
2.9521
2.9521
2.9521
2.9521
2.9521
2.9472
2.9521
2.9472
2.9521
2.9472
2.9472
2.9521
2.9472
2.9472
2.9521
2.9472
2.9472
2.9472
2.9472
2.9472
2.9472
2.9472
2.9472
2.9472
2.9472
2.9472
2.9472
2.9472
2.9472
2.9472
2.9472
2.9472
2.9472
2.9472
2.9472
2.9472
2.9472
2.9472
2.9472
2.9472
2.9472
2.9472
2.9472
2.9472

## Sheet2
U	T	lnUc
4.929	0	1.5951	R²	0.9999378362
4.929	100	1.5951	k=	-0.0002108471
4.929	201	1.5951	C	0.047427734
4.929	302	1.5951
4.929	403	1.5951
4.8997	503	1.5892
4.7921	604	1.5670
4.6944	705	1.5464
4.5918	805	1.5243
4.4989	907	1.5038
4.4011	1007	1.4819
4.3132	1107	1.4617
4.2203	1209	1.4399
4.1323	1309	1.4188
4.0492	1411	1.3985
3.9564	1511	1.3753
3.8831	1612	1.3566
3.7951	1713	1.3337
3.7169	1813	1.3129
3.6436	1914	1.2930
3.5654	2015	1.2713
3.492	2116	1.2505
3.4187	2216	1.2293
3.3454	2318	1.2076
3.277	2418	1.1869
3.2086	2520	1.1658
3.1401	2620	1.1443
3.0815	2720	1.1254
3.0131	2822	1.1030
2.9544	2922	1.0833
2.886	3023	1.0599
2.8273	3124	1.0393
2.7736	3225	1.0201
2.71	3325	0.9969
2.6612	3426	0.9788
2.6025	3527	0.9565
2.5487	3628	0.9356
2.495	3729	0.9143
2.4412	3829	0.8925
2.3923	3931	0.8723
2.3435	4031	0.8516
2.2946	4132	0.8306
2.2457	4233	0.8090
2.2017	4333	0.7892
2.1529	4434	0.7668
2.1138	4535	0.7485
2.0649	4636	0.7251
2.0209	4737	0.7035
1.9818	4838	0.6840
1.9378	4938	0.6616
1.8987	5040	0.6412
1.8596	5140	0.6204
1.8156	5240	0.5964
1.7863	5342	0.5801
1.7423	5442	0.5552
1.7081	5543	0.5354
1.6739	5644	0.5152
1.6348	5745	0.4915
1.6006	5846	0.4704
1.5712	5946	0.4518
1.537	6047	0.4298
1.5077	6148	0.4106
1.4686	6249	0.3843
1.4393	6349	0.3642
1.4099	6451	0.3435
1.3806	6551	0.3225
1.3513	6652	0.3011
1.322	6753	0.2791
1.2926	6853	0.2567
1.2682	6955	0.2376
1.2389	7055	0.2142
1.2144	7156	0.1943
1.19	7257	0.1740
1.1607	7358	0.1490
1.1411	7458	0.1320
1.1118	7560	0.1060
1.0922	7660	0.0882
1.0727	7760	0.0702
1.0434	7862	0.0425
1.0238	7962	0.0235
0.9994	8064	-0.0006
0.9749	8164	-0.0254
0.9603	8265	-0.0405
0.9358	8366	-0.0664
0.9163	8466	-0.0874
0.8967	8567	-0.1090
0.8772	8668	-0.1310
0.8625	8769	-0.1479
0.8381	8869	-0.1766
0.8234	8971	-0.1943
0.8039	9071	-0.2183
0.7892	9171	-0.2367
0.7697	9273	-0.2618
0.7501	9373	-0.2875
0.7355	9475	-0.3072
0.7208	9575	-0.3274
0.7012	9676	-0.3550
0.6915	9777	-0.3689
0.6719	9877	-0.3976
0.6621	9978	-0.4123

## Sheet3
79	897.13
75.5	884.25
72	870.79
65	836.14
61.8	818.65
56.3	790.91
51.7	758.3
49.5	742.71
45.7	710.82
44.2	699.66
40.6	671.01
38.3	650.63
34.8	617.19
32.6	596.88
30.2	574.02
27.3	542.65
25.3	522.93
23.8	508.12
22.4	490.21
21.3	479.11
21.1	479.07