## Sheet1
T[°C]	Value
86.3	915.73
81.3	900.45
75.4	880.62
67.8	850.73
58.9	807.96
54.2	780.52
50	755.91
46.7	734.16
43.1	708.55
40.2	689.98
38.4	673.67
32.8	630.5
29.2	596.57
15.4	469.54
19.8	508.3
22.9	539.01
25	559.52
-0.5	311.69
3.9	354.58
6.7	383.89
9.8	412.88
13.8	451.15
sensor calibration
ADC value
T[°C]